## Sheet1
AHRI Ref. # | ODU MODEL | IDU MODEL | Cooling Capacity | EER2 | SEER2 | Heating Capacity | HSPF2 | Heating COP | Full-Load Cooling Air Volume Rate
216031587 | WSH4BE5M1SP18K | B65BMMX18K-A | 17800 | 11 | 14.3 | 17000 | 7.5 | 1.75 | 670
216031588 | WSH4BE5M1SP24K | B65BMMX24K-A | 23400 | 11 | 14.3 | 23000 | 7.5 | 1.75 | 830
216031589 | WSH4BE5M1SP30K | B65BMMX30K-B | 29000 | 11 | 14.3 | 29000 | 7.5 | 1.75 | 970
216031590 | WSH4BE5M1SP36K | B65BMMX36K-B | 34200 | 11 | 14.3 | 33000 | 7.5 | 1.75 | 1160
216031591 | WSH4BE5M1SP42K | B65BMMX42K-C | 40500 | 11 | 14.3 | 41000 | 7.5 | 1.75 | 1400
216031592 | WSH4BE5M1SP48K | B65EMMX48K-C | 46500 | 11 | 14.3 | 46500 | 7.5 | 1.75 | 1500
216031593 | WSH4BE5M2SX60K | B65VMMX60K-C | 53500 | 10.7 | 14.3 | 59000 | 7.5 | 2 | 2015